## 14年2月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 2月分 | [5 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | [6 empty] | 20:53 | [5 empty] | M | 3 | M | Program Outputが出なかった
22:18
22 | [13 empty] | 3 | M | 地吹雪
23 | [6 empty] | 20:24 | [5 empty] | Q | 2 | M
22:51
24 | [6 empty] | 20:09 | [5 empty] | Q | 2 | M
23:06
25 |  |  |  | 21:10 | 21:11 |  | 19:57 | [5 empty] | Q | 2 | M | いつのまにか【EAI-2】【CDC】が動きデータが出来ていた
|  |  |  | 22:00 | 22:01 |  | 23:13
26 | 20:46 |  | 20:45 | 20:45 | 20:46 |  | 19:48 |  |  | 20:45 |  | 001 | Q | 1 | YM | ASIフィルタ切替交換で失敗、PAI-1観測設定が変更していたため撮像できず、CDCシャッタ速度ミス、Watec結線抜け
| 22:25 |  | 22:25 | 22:25 | 22:45 |  | 23:21 |  |  | 21:00 |  | 1
27 | [6 empty] | 19:42 | [6 empty] | 3 |  | Bブリザード
23:31
28 | 20:16 | 20:16 | 20:15 | 20:15 | 20:16 |  | 19:33 |  |  | 20:15 | 21:23 | 002 | M | 3 | YM | WatecTimeLaps開始時刻をJSTにしたため開始できず。 ASI開始せず。WatecDVD結線抜けによる開始遅れ。
| 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:55 |  | 23:45 |  |  | 22:54 | 22:54 | 1
総観測数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年3月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 3月分 | [5 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:03 |  | 19:16 |  |  | 20:03 | 19:58 | 3 | M | 1 | YM | TimeLapseの予約時間をLTでしていたため観測開始が遅れた EAI-2は撮影途中でHyPicカメラ認識エラーが出て止まる 【ASI】起動せず
| 23:06 | 22:54 | 23:05 | 23:05 | 23:06 |  | 23:57 |  |  | 23:06 | 23:04 | 2
2 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |  | 19:08 |  |  | 21:15 | 19:48 | 4 | Q | 1 | M | 【SPM】ファイル読み込みエラー 【ASI】起動せず【ATV】ビデオセレクタ操作ミスでWatecを録画
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:16 |  | 0:02 |  |  | 22:15 | 23:14 | 1
3 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |  | 19:01 | 20:45 | 20:45 |  | 19:39 | 5 | Q | 3 | YM | 【ASI】起動せず
| 23:25 | 23:25 | 23:24 | 23:25 | 23:25 |  | 0:09 | 22:30 | 22:30 |  | 232:25 | 2
4 | [15 empty] | 曇り、雪予想の為観測中止
5 | 19:27 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |  | 18:49 | 20:15 |  |  | 19:25 |  | Q | 3 | M | 【ATV】PC動画記録日付間違い、DVDはチャンネル間違い 【ASI】国内対応中
| 23:41 | 23:41 | 23:41 | 23:41 | 23:41 |  | 0:19 | 23:01 |  |  | 23:42
6 | [13 empty] | 3 | Y | 曇り、雪予報の為観測中止
7 | [5 empty] | 19:10 | [9 empty] | 曇り、雪予報の為観測中止
23:39
8 | 20:09 | 20:09 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 19:00 |  | 20:12 | 20:30 |  | 20:18 | 6 | Q | 2 | M | 晴れ間が出たため観測を途中から開始
| 0:02 | 23:17 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 23:59 |  | 23:30 | 23:30 |  | 0:03 | 1
9
10 | 19:58 | 19:56 | 19:57 | 19:56 | 19:58 | 19:10 | 18:19 | 20:00 | 20:03 |  | 20:00 | 7 | Q | 2 | M | 晴れ間が出たため観測を途中から開始
| 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:09 | 0:50 | 23:45 | 23:45 |  | 0:16 | 1
11 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |  | 20:30 | 18:12 | 21:00 | 21:06 |  | 18:42 | 8 | Q | 1 | Y | 【ATVのDVD】開始時刻をWatecと間違えていたことに気づき6分遅れで開始【CDC】カメラは動作しているがデータ取得されず
| 0:21 | 0:21 | 0:21 | 0:21 |  | 0:29 | 0:55 | 0:00 | 0:00 |  | 0:22 | 2
12 | 18:38 | 18:38 | 18:37 | 18:37 | 18:38 |  | 18:06 | 22:30 | 22:30 |  | 18:36 | 9 | M | 3 | Y | 【CDC】19:06(UTC)データ確認のため一時停止→再起動 【ASI】起動せず【ATVビデオキャプチャ】録画忘れ
| 0:27 | 0:27 | 0:27 | 0:27 | 0:27 |  | 1:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:28 | 2
13 | 18:32 | 18:32 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 23:30 |  |  |  | 18:31 | 18:29 | 10 | Q | 2 | Y | 【OH】データ取得されず(原因調査中)
| 0:33 | 0:33 | 0:32 | 0:32 | 0:33 | 0:29 |  |  |  | 0:32 | 0:33 | 2
14 | 18:26 | 18:26 | 18:25 | 18:25 | 18:26 |  | 17:55 |  |  | 18:25 | 18:23 | 11 | Q | 2 | Y | 【watec】HDD容量不足で最後10分録画できず
| 0:38 | 0:38 | 0:38 | 0:38 | 0:38 |  | 1:10 |  |  | 0:28 | 0:39 | 3
15 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |  | 18:49 |  |  | 18:49 | 18:49 | 12 | Q | 2 | M | 外灯消し忘れ、18：49(UT)消灯
| 0:44 | 0:44 | 0:43 | 0:43 | 0:43 |  | 1:14 |  |  | 0:43 | 0:43 | 2
16 |  | 18:14 | 18:13 | 18:14 | 18:14 |  | 17:45 |  |  | 18:13 | 18:12 | 13 | Q | 2 | M | 【EAI‐1】HDDに記録がない（Webへ転送は出来ている）
|  | 0:49 | 0:48 | 0:48 | 0:49 |  | 1:19 |  |  | 0:49 | 0:49 | 2
17 | 18:32 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |  | 17:39 |  |  | 18:08 | 18:06 | 14 | Q | 3 | Y | 【watec】PC動画記録日付設定間違いのためデータなし 【EAI-1】データ取得されず(原因不明)→再起動で開始遅れ
| 0:54 | 0:54 | 12:58 | 0:54 | 0:54 |  | 1:24 |  |  | 0:54 | 0:54 | 3
18 | 18:03 | 18:03 | 18:02 | 18:02 | 18:03 |  | 17:34 |  |  | 18:02 | 18:00 | 15 | Q | 2 | Y
| 0:59 | 0:59 | 0:59 | 0:59 | 0:59 |  | 1:28 |  |  | 0:59 | 0:59 | 3
19 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |  | 17:29 |  |  | 17:57 | 17:55 | 16 | Q | 3 | Y
| 1:04 | 1:04 | 1:03 | 1:03 | 1:04 |  | 1:32 |  |  | 1:04 | 1:04 | 2
20 | [13 empty] | 3 | Y | 曇り、雪予報の為観測中止
21 | [13 empty] | 3 | Y | 曇り、雪予報の為観測中止
22 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |  | 17:15 |  |  | 17:41 | 17:39 | 17 | Q | 2 | Y | 【EAI-2】Hypicカメラ認識エラーのため観測が止まる 23:30管理棟食堂非常口が開いていたため閉める
| 1:18 | 21:34 | 1:18 | 1:18 | 1:18 |  | 1:45 |  |  | 1:18 | 1:18 | 2
23 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |  | 17:09 |  |  | 17:36 | 17:34 | 18 | M | 1 | M | 【CDC】途中で観測がとまっていた（原因不明）
| 1:22 | 1:22 | 1:22 | 1:22 | 23:54 |  | 1:50 |  |  | 1:22 | 1:22 | 2
24 | [13 empty] | 3 | M | 曇り、雪予報の為観測中止
25 | [13 empty] | 3 | M | 曇り、雪予報の為観測中止
26 | [6 empty] | 16:55 | [6 empty] | 3 | M | 曇り、ブリ予報の為観測中止
19:28
27 | [13 empty] | 3 | M | 曇り、ブリ予報の為観測中止
28 | 17:12 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:10 | 16:47 | 17:45 | 17:45 |  | 17:09 | 19 | M | 1 | M | [Watec(TimeLapse)]：1：30～カバーをつけてしまったためbadデータ【ATVビデオキャプチャ】ビデオセレクタ操作ミス
| 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:37 | 2:11 | 1:30 | 1:30 |  | 1:30 | 2
29 | [13 empty] | 3 | Y | ブリザードのため観測中止
30 | [13 empty] | 3 | Y | ブリザードのため観測中止
31 | [13 empty] | 3 | Y | ブリザードのため観測中止
総観測数 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 6 | 17 | 7.5 | 6 | 11 | 18 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年4月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 4月分 | [6 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:50 | 16:28 | 17:30 | 17:30 |  | 16:50 | 20 |  | M | 1 | Y | 雲一つなく快晴
| 2:01 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:49 | 2:26 | 1:45 | 1:45 |  | 2:00 | 3
2 | [5 empty] | 16:50 | [8 empty] | 3 | Y | 曇天のため観測中止 【watec】停止し忘れで全データ遮光カバーを掛けたまま取得
1:49
3 | [5 empty] | 16:40 | [8 empty] | 3 | Y | 曇天のため観測中止 【EAI-1】HiPic撮像設定ミス修正：Liveモード→Acquire 【PAI-1】HiPic撮像設定ミス修正：Gain 0→255
2:09
4 | [5 empty] | 16:40 | [8 empty] | 3 | Y | 曇天・降雪のため観測中止 【watec】停止操作ミスで稼働。全データ遮光カバーを掛けたまま取得 4/2 16:45-4/4 14:24
2:09
5 | [5 empty] | 16:40 | [8 empty] | 3 | Y | 曇天・降雪のため観測中止
2:09
6 | [14 empty] | 3 | M | 曇天・降雪のため観測中止
7 | [14 empty] | 3 | M | 曇天・降雪のため観測中止
8 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 21:35 | 15:58 | 20:00 | 20:00 |  | 20:24 | 21 |  | Q | 2 | M | 【Watec】ケーブルの接触不良で開始が遅れた。 【ASI】起動せず 【ATVビデオキャプチャ】ビデオセレクタ操作ミス
| 2:27 | 2:27 | 2:27 | 2:27 | 2:27 | 2:09 | 2:52 | 2:15 | 2:15 |  | 2:26 | 2
9 | [5 empty] | 21:10 | [8 empty] | 3 | M | ブリザードのため観測中止(外灯点灯)
2:39
10 |  |  | 16:13 | [11 empty] | 3 | M | ブリザードのため観測中止(外灯点灯) 【PAI-1】ポーズし忘れ
2:34
11 | 16:10 | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 0:10 | 15:45 | 0:30 | 0:30 |  | 16:06 | 22 |  | M | 2 | M
| 2:38 | 2:38 | 2:38 | 2:38 | 2:38 | 2:39 | 3:03 | 2:30 | 2:30 |  | 2:37 | 2
12 | 16:06 | 16:06 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 1:40 | 15:41 |  |  | 16:05 | 16:02 | 23 | OK | M | 3 | Y
| 2:41 | 2:42 | 2:41 | 2:41 | 2:41 | 2:39 | 3:06 |  |  | 2:41 | 2:40 | 3
13 | 16:02 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 |  | 15:37 |  |  | 16:01 | 15:58 | 24 | OK | M | 2 | Y | 【watec】ビデオキャプチャソフトチャンネル間違いのため18:11(UTC)から記録開始
| 2:45 | 2:45 | 2:45 | 2:45 | 2:45 |  | 8:09 |  |  | 2:45 | 2:44 | 3
14 | 15:58 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 |  | 15:33 |  |  | 15:57 | 15:54 | 25 | OK | Q | 3 | Y | 【ATV】タイムインサータの時刻ずれが判明、原因はGPSケーブル外れ。今期観測開始当初から時刻がズレている。 【EAI1、2】"AutoIris動作状況確認間隔"設定をそれぞれ15分→0分に変更
| 2:49 | 2:49 | 2:48 | 2:48 | 2:49 |  | 3:14 |  |  | 2:48 | 2:47 | 4
15 | 15:54 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |  | 15:30 |  |  | 16:53 | 16:53 | 26 | NG | Q | 2 | Y | 【watec】ビデオタイマ(VTG-15)ケーブル接触不良により開始遅れ、ビデオキャプチャ動画が真っ黒(原因不明)
| 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 |  | 3:17 |  |  | 2:52 | 2:53 | 4
16 | 15:50 | [13 empty] | 2 | Y | ブリザードのため観測中止(外灯点灯) 【EAI-1】ポーズし忘れでデータ取得
2:55
17 | 15:46 | 15:46 | 15:45 | 15:45 | 15:46 |  | 15:21 |  |  | 15:45 | 15:44 | 27 | OK | Q | 3 | Y | 【watec】ビデオキャプチャ動画確認、問題なし。(15日分がなぜ真っ黒なのか不明)
| 2:59 | 2:59 | 62:10 | 2:59 | 2:59 |  | 3:25 |  |  | 2:59 | 3:00 | 4
18 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |  | 15:18 |  |  | 15:41 | 15:40 | 28 | OK | Q | 3 | Y
| 3:02 | 3:02 | 3:02 | 3:02 | 3:02 |  | 3:28 |  |  | 3:02 | 3:03 | 4
19 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |  | 15:14 |  |  | 15:37 | 15:37 | 29 | OK | Q | 3 | Y
| 3:06 | 3:06 | 3:05 | 3:05 | 3:06 |  | 3:31 |  |  | 3:06 | 3:06 | 3
20 | 15:35 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:29 | 15:10 |  |  | 15:34 | 15:33 | 30 | OK | M | 2 | M | 【EAI-1】control.ini 読み込みエラー
| 3:09 | 3:09 | 3:09 | 3:09 | 3:09 | 3:09 | 3:34 |  |  | 3:09 | 3:10 | 3
21 | 15:31 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:30 | 15:07 | 16:00 | 16:00 |  | 15:29 | 31 | OK | Q | 2 | M
| 3:12 | 3:13 | 3:12 | 3:12 | 3:12 | 17:59 | 3:38 | 18:00 | 18:00 |  | 3:13 | 1
22 | 15:27 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:30 | 15:03 | 16:00 | 16:05 |  | 15:25 | 32 | OK | Q | 2 | M | 【ATV】CCDコントローラ入れ忘れで5分遅れで開始
| 3:15 | 3:16 | 3:15 | 3:15 | 3:16 | 19:29 | 3:41 | 19:45 | 19:45 |  | 3:16 | 2
23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:20 | 14:58 | 15:45 | 15:45 |  | 15:22 | 33 | OK | A | 1 | Y | 【ATV】 16:49-17:20(UTC)の間、ピント調整実施
| 3:19 | 3:19 | 3:19 | 3:19 | 3:19 | 21:19 | 3:45 | 21:30 | 21:30 |  | 3:20 | 2
24 | 15:20 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 14:55 | 15:45 | 15:45 |  | 15:18 | 34 | OK | M | 2 | M | 【PAI-2】HiPicエラー
| 3:22 | 3:22 | 3:22 | 2:41 | 3:22 | 23:19 | 3:48 | 23:15 | 23:15 |  | 3:23 | 3
25 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:20 | 14:52 | 15:45 | 15:45 |  | 15:15 | 35 | OK | M | 2 | M
| 3:25 | 3:26 | 3:25 | 3:25 | 3:26 | 0:49 | 15:20 | 1:00 | 1:00 |  | 3:26 | 3
26 | [5 empty] | 15:10 | 14:48 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードのため観測中止(外灯点灯) | 0
[6 empty] | 2:39 | 3:54
27 | [5 empty] | 15:10 | 14:45 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードのため観測中止(外灯点灯)
[6 empty] | 3:39 | 3:57
28 | [5 empty] | 15:10 | 14:42 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードのため観測中止(外灯点灯)
[6 empty] | 3:39 | 4:01
29 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:00 | 14:37 | 15:30 | 15:30 |  | 15:01 | 36 | OK | A | 1 | Y
| 3:38 | 3:38 | 3:38 | 3:38 | 3:38 | 3:29 | 4:04 | 3:30 | 3:30 |  | 3:39 | 4
30 | 15:05 | 15:07 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 14:34 | 15:30 | 15:30 |  | 14:57 | 37 | OK | A | 1 | Y | 【EAI-2】 データNG、動作検証のためHiPic手動起動(AutoIris、しんく郎停止) 【OH】 0:00で停止していた
| 3:41 | 3:50 | 3:41 | 3:41 | 3:41 | 3:29 | 0:00 | 3:30 | 3:30 |  | 3:42 | 4
総観測数 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 10 | 10 | 8 | 432:00 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年5月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 5月分 | [6 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 14:56 |  | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 21:32 | 14:30 | 15:30 | 15:30 |  | 14:54 | 38 | OK | A | 1 | Y | 【PAI-1】 EAI-2動作確認中、誤ってPAI-1を停止したため、20:25～20:38欠測 【EAI-2】 出力異常のため、カメラ動作確認作業で観測停止 【ASI】 PCが画面真っ暗でフリーズしており、21:32観測開始
| 3:44 |  | 3:44 | 3:44 | 3:44 | 3:29 | 4:11 | 3:30 | 3:30 |  | 3:45 | 4
2 | 14:52 |  | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:05 | 14:27 | 15:15 | 15:15 |  | 14:51 | 39 | OK | Q | 1 | Y | 【EAI-2】 出力異常のため、カメラ動作確認作業で観測停止 【PAI-1】 PCがリブートされており、3:15で観測停止していた 【ASI】 CCDコントローラ作動せず、観測開始15分遅れ
| 3:48 |  | 3:15 | 3:47 | 3:47 | 3:49 | 4:14 | 3:30 | 3:30 |  | 3:48 | 4
3 | 14:49 |  | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:57 | 14:24 | 15:15 | 15:15 |  | 14:47 | 40 | OK | A | 1 | Y | 【EAI-2】 出力異常のため、カメラ動作確認作業で観測停止 【ASI】 CCDコントローラ作動せず、観測開始15分遅れ
| 3:50 |  | 3:50 | 3:50 | 3:50 | 3:45 | 4:16 | 3:30 | 3:30 |  | 3:51 | 4
4 | 14:46 | 14:56 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 15:50 | 14:21 | 16:15 | 16:15 |  | 14:44 | 41 | OK | A | 2 | M | 【ATV】CCD電源が1回目上手く入らなかった 【EAI-2】AutoIris温度チェックしない。本日から
| 3:53 | 3:54 | 3:53 | 3:53 | 3:53 | 3:49 | 4:20 | 3:45 | 3:45 |  | 3:54 | 3
5 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:42 | 14:43 | 17:20 | 14:48 | 17:45 | 17:45 |  | 14:41 | 42 | ok | A | 2 | M | 【EAI-1】フィルター:427.8nm へ交換、露出時間を7sへ設定 【EAI-2】フィルター:557.7nm へ交換
| 3:57 | 3:57 | 3:56 | 3:56 | 3:56 | 3:39 | 4:23 | 3:45 | 3:45 |  | 3:57 | 3
6 | 14:40 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 18:50 | 14:14 |  |  | 15:09 | 14:38 | 43 | OK | M | 1 | M | 野外へ出るためATV.SPMの観測を中止。【Watec（DVD）】にて観測を行った
| 3:59 | 4:00 | 3:59 | 3:59 | 3:59 | 3:49 | 4:27 |  |  | 3:59 | 4:00 | 4
7 | 14:36 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |  | 14:11 | 20:30 |  |  | 14:35 |  | NG | A | 1 | M | 【ASI】フィルタコントローラエラーにより開始せず 【ATV】ナイトビュワ用コンセントの差し忘れ
| 4:02 | 4:02 | 4:02 | 4:02 | 4:02 |  | 4:29 | 3:45 |  |  | 4:03
8 | 14:23 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 21:50 | 14:48 | 22:00 | 22:00 |  | 14;32 | 44 | OK | A | 3 | M
| 4:05 | 4:05 | 4:05 | 4:05 | 4:05 | 3:49 | 4:33 | 3:45 | 9:45 |  | 4:06 | 2
9 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |  | 14:05 | 23:30 | 23:30 |  | 14:29 | 45 | OK | A | 1 | M | 【ASI】観測開始せず（5/11の観測スタンバイになっていた）
| 4:08 | 4:08 | 4:08 | 4:08 | 4:08 |  | 4:35 | 3:45 | 3:45 |  | 4:09 | 2
10 | 14:27 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 0:50 | 14:03 | 1:00 | 1:00 |  | 14:26 | 46 | OK | A | 1 | M | 【EAI-1】実行時エラー（観測が途中で止まる） 【SPM】霜がついていた
| 2:11 | 4:11 | 4:10 | 4:10 | 4:11 | 4:19 | 4:38 | 4:00 | 4:00 |  | 4:11 | 2
11 | 14:25 | 14:25 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 2:20 | 13:59 | 2:30 | 2:30 |  | 14:23 | 47 | OK | A | 1 | Y | 【CDC】 観測終了時刻45分前(3:29)で停止。画面にエラーダイアログ等は出ていない。
| 4:14 | 4:14 | 4:13 | 4:13 | 3:29 | 4:19 | 4:40 | 4:00 | 4:00 |  | 4:14 | 1
12 | 14:22 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:56 |  | 13:56 |  |  | 14:21 | 14:20 | 48 | OK | M | 2 | Y | 【CDC】 開始時刻からデータ転送されないためPCリブート、14:56から正常取得。
| 4:17 | 4:17 | 4:16 | 4:16 | 4:16 |  | 4:44 |  |  | 4:16 | 4:17 | 5
13 | [6 empty] | 13:53 |  |  |  | 14:18 |  |  |  | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯 【watec】 タイムラプス停止忘れ
[7 empty] | 4:46 |  |  |  | 4:20
14 | [6 empty] | 13:50 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
4:49
15 | [6 empty] | 13:47 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
4:52
16 | [6 empty] | 13:44 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
4:54
17 | [6 empty] | 13:42 | [7 empty] | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
4:57
18 | [6 empty] | 13:39 | [7 empty] | 3 | M | ブリザードで外灯点灯 [ASI]観測開始せず。（5/19の観測スタンバイになっている）
5:00
19 | 14:04 | 14:04 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:00 | 13:36 | 14:30 | 14:30 |  | 14:02 | 49 | OK | M | 2 | M | 気象棟遮光忘れ14：10より遮光
| 4:35 | 4:35 | 4:34 | 4:34 | 4:35 | 17:29 | 5:01 | 17:15 | 17:15 |  | 4:35 | 1
20 | 14:01 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:22 | 13:34 | 14:30 | 14:30 |  | 14:00 | 50 | OK | Q | 2 | M | [ASI] 起動せず、開始後22分間データ欠測
| 4:37 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | 18:59 | 5:04 | 19:00 | 19:00 |  | 4:38 | 2
21 | 13:59 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 13:32 | 14:30 | 14:30 |  | 13:58 | 51 | OK | M | 2 | M
| 4:40 | 4:40 | 4:39 | 4:39 | 4:39 | 20:59 | 5:07 | 20:45 | 20:45 |  | 4:40 | 2
22 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:00 | 13:29 | 14:30 | 14:30 |  | 13:55 | 52 | OK | A | 1 | M | [CDC] 途中停止、オーロラブレイク
| 4:42 | 4:42 | 4:42 | 4:42 | 4:42 | 22:25 | 5:10 | 22:30 | 22:30 |  | 4:43 | 3
23 | 13:55 | 13:55 | 13:54 | 13:55 | 13:54 | 13:57 | 13:28 | 14:30 | 14:30 |  | 13:53 | 53 | OK | A | 1 | M | [CDC] 17:44～23:46 カメラ停止による欠測
| 4:44 | 4:44 | 4:44 | 4:44 | 4:44 | 0:19 | 5:13 | 0:15 | 0:15 |  | 4:45 | 3
24 | 13:53 | 13:53 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:50 | 13:34 | 14:30 | 14:30 |  | 13:51 | 54 | OK | M | 2 | M | [PAI-2] "SequenceAcisitionEmded Error"により途中停止 [ASI] 観測終了後、いつの間にか画面がブラックアウト 天気0：00周辺煙霧
| 4:47 | 4:47 | 4:46 | 14:38 | 4:46 | 1:49 | 5:16 | 2:00 | 2:00 |  | 4:47 | 4
25 | 13:51 | 13:49 | 13:50 | 13:56 | 13:51 | 13:50 | 13:22 | 14:15 | 14:15 |  | 13:49 | 55 | OK | A | 1 | Y
| 4:49 | 4:49 | 4:48 | 4:48 | 4:49 | 3:49 | 5:18 | 3:30 | 3:30 |  | 4:49 | 4
26 | 13:49 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:21 | 14:15 | 14:15 |  | 13:47 | 56 | OK | M | 1 | Y | [ASI] 観測終了後、モニタ画面が真っ黒。リブート失敗？ →PC再起動
| 4:51 | 4:51 | 4:51 | 4:50 | 4:51 | 4:49 | 5:21 | 4:30 | 4:30 |  | 4:52 | 4
27 | 13:47 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:19 | 14:15 | 14:15 |  | 13:45 | 57 | OK | A | 1 | Y | [PAI-1] 2:51で途中停止していた。画面にエラー等なし。
| 4:53 | 4:53 | 2:51 | 4:53 | 4:53 | 4:49 | 5:23 | 4:30 | 4:30 |  | 4:54 | 5
28 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:16 | 13:17 | 14:15 | 14:15 |  | 13:43 | 58 | OK |  | 3 | Y | [ASI] ステータスが"フィルタ＃9to#5"になっており観測開始35分遅れ [PAI-1] 19:55で途中停止していた。画面にエラーダイアログ"Msg2018:Error during image save:Could not save the TIFF image" → "Msg2150:Seguence acquisition ended. Reason"
| 4:55 | 4:55 | 19:55 | 4:55 | 4:55 | 4:39 | 5:25 | 4:30 | 4:30 |  | 4:56 | 4
29 | 13:42 | 13:42 | 13:48 | 13:43 | 13:43 | 13:40 | 13:15 | 14:15 | 14:15 |  | 13:42 | 59 | OK |  | 3 | Y | [PAI-1] 観測開始せず。ソフトウェア再起動で再開。開始6分遅れ。
| 4:57 | 4:57 | 4:57 | 4:57 | 4:57 | 4:39 | 5:27 | 4:45 | 4:45 |  | 4:58 | 4
30 | 13:41 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:30 | 13:13 | 14:15 | 14:15 |  | 13:40 | 60 | OK | A | 3 | Y
| 4:59 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | 5:09 | 5:29 | 4:45 | 4:45 |  | 5:00 | 5
31 | 13:40 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:12 | 14:15 | 14:15 |  | 13:38 | 61 | OK |  | 3 | Y | [OH] 観測自動停止せず
| 5:01 | 5:01 | 5:00 | 5:00 | 5:01 | 5:09 | 6:41 | 4:45 | 4:45 |  | 5:01 | 5
総観測数 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 31 | 23 | 22 | 2 | 26 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年6月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 6月分 | [6 empty] | 0：中止 | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT) | [13 empty] | 1：観測
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | Lidar | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:50 | 13:10 | 15:15 | 15:15 |  | 13:37 | 62 | NG ~18:50マデ | 1 | M | 2 | M | [ATV（62-3）]予約では22：40開始となっていたが、実際に開始したのが2：17からで、22：40～2：16（UT)のデータ欠損。 「Watec}2：14以降観測記録がない？ [TimeLapse]18：50（LT)までしか記録せず？
| 5:03 | 5:03 | 5:02 | 5:02 | 5:03 | 4:39 | 5:32 | 4:45 | 4:45 |  | 2:14 | 4 | [6 empty] | ←翌日SPMのPC、DVDレコーダーが落ちていた。UPSが原因の可能性有
2 | 13:37 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 16:20 | 13:09 | 16:45 | 17:18 |  | 13:35 | 63 | 30分遅れ | 1 | A | 1 | M | 「ATV〕スイッチ入れ忘れで開始30分遅れ
| 5:04 | 5:04 | 5:04 | 5:04 | 5:04 | 4:49 | 5:35 | 4:45 | 4:45 |  | 5:05 | 4
3 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 17:50 | 13:07 | 18:15 | 18:15 |  | 13:34 | 64 | OK | 0 | Q | 3 | M
| 5:06 | 5:06 | 5:06 | 5:06 | 5:06 | 4:49 | 5:36 | 4:45 | 4:45 |  | 5:07 | 4
4 | 13:34 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 20:00 | 13:06 | 19:45 | 19:45 |  | 13:33 | 65 | OK | 1 | A | 2 | M | [ASI]フィルタコントローラエラーで観測遅れ [Lidar]立ちあがらず、スケジューラーで再起動
| 5:07 | 5:07 | 5:07 | 5:07 | 5:08 | 4:49 | 5:38 | 4:45 | 4:45 |  | 5:08 | 3
5 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 20:50 | 13:05 | 21:00 | 21:00 |  | 13:31 | 66 | OK | 1 | A | 2 | M
| 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:19 | 5:40 | 4:45 | 4:45 |  | 5:10 | 3
6 | 13:32 | 13:32 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 22:20 | 13:03 | 22:30 | 22:30 |  | 13:30 | 67 | OK | 1 | Q | 3 | M
| 5:11 | 5:11 | 5:10 | 5:10 | 5:11 | 5:19 | 5:40 | 4:45 | 4:45 |  | 5:11 | 3
7 | [5 empty] | 23:50 | 13:02 | [9 empty] | Y | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 5:19 | 5:42
8 | [5 empty] | 1:20 | 13:01 | [9 empty] | Y | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 5:19 | 5:43
9 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |  | 13:01 | 3:15 | 3:15 |  | 13:30 | 68 | OK | 0 | M | 2 | Y | [ASI] フィルタコントローラエラーで欠測
| 5:15 | 5:14 | 5:14 | 5:14 | 5:15 |  | 5:46 | 5:00 | 5:00 |  | 5:15 | 1
10 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |  | 13:00 |  |  | 13:27 | 13:30 | 69 | OK | 0 | M | 3 | Y
| 5:16 | 5:16 | 5:15 | 5:15 | 5:15 |  | 5:46 |  |  | 5:15 | 5:16 | 5
11 | 13:27 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |  | 12:59 |  |  | 13:27 | 13:30 | 70 | ～18:46 | 0 | Q | 3 | Y | ブリザードのため18:43で観測中止、但しwatecDVDは予約キャンセルできず19:34で中止
| 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 |  | 5:48 |  |  | 19:34 | 18:46 | 2
12 | [6 empty] | 12:58 | [10 empty] | ブリザードで外灯点灯
5:47
13 | [6 empty] | 12:58 | [10 empty] | ブリザードで外灯点灯
5:49
14 | [6 empty] | 12:56 | [10 empty] | ブリザードで外灯点灯
5:49
15 | 13:26 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 12:56 |  |  | 13:25 | 13:30 | 71 | NG 15:03~ | 1 | M | 2 | M | DVDデッキ2がフリーズする。ビデオセレクタは切替不調のようであるが、しっかり押したら直る 薄曇り、
| 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 14:39 | 5:49 |  |  | 5:20 | 5:21 | 5
16 | 13:25 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 12:56 | 14:20 | 14:22 |  | 13:30 | 72 | NG 14:30~ | 1 | M | 2 | M | 「ATV〕スイッチ入れ忘れで開始30分遅れ 「SPM]スイッチ入れ忘れで開始20分遅れ、薄曇り⇒曇り
| 5:21 | 5:21 | 5:20 | 5:20 | 5:21 | 16:29 | 5:51 | 16:30 | 16:30 |  | 5:21 | 2
17 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 12:56 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 73 | OK | 1 | M | 2 | M | [PAI-2] "SequenceAcisitionEmded Error"により途中停止
| 5:21 | 5:21 | 5:21 | 17:52 | 5:21 | 18:29 | 5:52 | 18:30 | 18:30 |  | 5:22 | 2
18 | [5 empty] | 13:20 | 12:56 | [10 empty] | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 20:19 | 5:51
19 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:55 | 13:53 | 13:20 | 12:56 | 14:00 | 14:00 |  | 13:51 | 74 | OK | 1 | A | 2 | M | MWFイベントのため13:50UTより順次観測開始
| 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 21:49 | 5:22 | 22:00 | 22:00 |  | 5:23 | 3
20 | 13:25 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 12:56 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 75 | OK | 1 | A | 2 | Y | [Lidar] 曇天のため14:23UTに停止
| 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 23:29 | 5:53 | 23:45 | 23:45 |  | 5:23 | 3
21 | 19:11 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 13:30 | 12:56 | 19:50 | 19:15 |  | 19:07 | 76 | OK | 1 | Q | 2 | M | MWFイベントのため19:10UTより順次観測開始
| 5:23 | 5:23 | 5:22 | 5:22 | 5:23 | 1:29 | 5:52 | 1:15 | 1:15 |  | 5:23 | 2
22 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 13:30 | 12:56 | 20:10 | 20:10 |  | 20:41 | 77 | OK | 1 | A | 2 | Y | MWFイベントのため20:10UTより順次観測開始 [ATV/SPM] OBIS制御は20:40UTにON [PAI-1] 3:36で途中停止していた。画面にエラーダイアログ"Msg2018:Error during image save:Could not save the TIFF image" → "Msg2150:Seguence acquisition ended. Reason"→ソフトウェア再起動
| 5:23 | 5:23 | 3:36 | 5:22 | 5:23 | 2:59 | 5:52 | 3:00 | 3:00 |  | 5:23 | 2
23 | 19:09 | 19:07 | 13:25 | 19:09 | 19:09 | 17:14 | 12:58 | 19:11 | 19:30 |  | 19:12 | 78 | OK | 1 | A | 1 | Y | MWFイベントのため19:07UTより順次観測開始 [PAI-1] 前日のエラー対応後にPAUSEし忘れ、定刻から開始してしまった
| 5:23 | 5:23 | 5:22 | 5:22 | 5:23 | 4:29 | 5:52 | 4:30 | 4:30 |  | 5:23 | 4
24 | 13:26 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:30 | 12:57 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 79 | OK | 1 | M | 2 | Y
| 5:23 | 5:23 | 5:22 | 5:22 | 5:23 | 5:29 | 5:52 | 5:00 | 5:00 |  | 5:23 | 4
25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 |  | 12:58 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 80 | OK | 1 | Q | 2 | Y | [ASI] フィルタコントローラエラーで欠測 [Lidar] チラー冷却水不足で観測開始せず→冷却水補充で14:52観測開始
| 5:23 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:22 |  | 5:52 | 5:00 | 5:00 |  | 5:23 | 4
26 | 13:27 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:30 | 12:59 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 81 | OK | 1 | Q | 1 | Y | [ATV] PCビデオキャプチャ予約時刻入力ミスで開始7分遅れ [EAI-1] 0:44で観測が停止していた、しかしdark画像は5:22まで有り
| 0:44 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:22 | 5:29 | 5:52 | 5:00 | 5:00 |  | 5:23 | 4
27 | 13:28 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:30 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 82 | OK | 1 | M | 1 | Y
| 5:22 | 5:22 | 5:21 | 5:22 | 5:22 | 5:29 | 5:52 | 5:00 | 5:00 |  | 5:23 | 4
28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:01 | 14:00 | 14:00 |  | 13:30 | 83 | OK | 1 | A | 1 | Y | [Lidar] 観測開始せず→12:58LTにプログラム再起動で再開
| 5:21 | 5:22 | 5:21 | 5:21 | 5:21 | 5:29 | 5:51 | 5:00 | 5:00 |  | 5:22 | 4
29 | 13:30 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 13:03 | 14:15 | 14:15 |  | 13:30 | 84 | ok | 1 | A | 1 | M
| 5:21 | 5:21 | 5:21 | 5:21 | 5:21 | 5:29 | 5:51 | 5:00 | 5:00 |  | 5:22 | 4
30 | 13:31 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 15:30 | 13:02 | 15:45 | 15:45 |  | 13:30 | 85 | ok | 1 | A | 1 | M | [OH] 観測途中でSTOP ［PAI‐2］PCモニタが青白い
| 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:29 | 0:00 | 5:00 | 5:00 |  | 5:21 | 5
総観測数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 30 | 21 | 21 | 3 | 24 |  |  | 20
*1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年7月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 7月分 | [7 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | Lidar | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 13:32 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 17:00 | 13:04 | 17:15 | 17:15 |  | 13:30 | 86 | OK | 1 | M | 2 | M | [Lidar] 3:50UTC曇天の為停止
| 5:20 | 5:20 | 5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:29 | 5:50 | 5:00 | 5:00 |  | 5:20 | 4
2 | [5 empty] | 18:30 | 13:05 | [9 empty] | M | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 4:59 | 5:49
3 | [5 empty] | 19:50 | 13:07 | [9 empty] | M | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 5:19 | 5:46
4 | [5 empty] | 21:20 | 13:08 | [9 empty] | M | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 5:19 | 5:45
5 | 13:37 | 13:37 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 22:50 | 13:10 | 23:15 | 23:15 |  | 13:35 | 87 | OK | 0 | A | 3 | M
| 5:16 | 5:16 | 5:16 | 5:16 | 5:16 | 5:19 | 5:45 | 5:00 | 5:00 |  | 5:17 | 2
6 | 13:38 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 0:30 | 13:11 | 0:45 | 0:45 |  | 13:36 | 88 | OK | 1 | A | 1 | Y | [CDC] アクリルドーム内側に霜が付着
| 5:15 | 5:15 | 5:14 | 5:14 | 5:15 | 4:59 | 5:44 | 5:00 | 5:00 |  | 5:15 | 2
7 | 13:40 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 2:00 | 13:12 | 2:30 | 2:30 |  | 13:38 | 89 | OK | 1 | M | 3 | Y | [Lidar] 14:10UTC曇天の為停止
| 5:14 | 5:14 | 5:13 | 5:13 | 5:14 | 4:59 | 5:43 | 5:00 | 5:00 |  | 5:14 | 2
8 | 13:47 | 19:40 | 13:41 | 13:41 | 13:41 |  | 13:13 |  |  |  | 13:40 |  |  | 0 |  | 3 | Y | 19:27UTC ブリザード予報のため観測中止
| 19:28 | 19:28 | 19:27 | 19:28 | 19:28 |  | 5:42 |  |  |  | 19:29
9 | [6 empty] | 13:16 | [8 empty] | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
5:40
10 | 13:45 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |  | 13:18 |  |  | 13:44 | 13:43 | 90 | OK | 0 | M | 3 | Y | [CDC] 15:07UTCで停止していた。AutoIrisKeep再起動で観測再開(17:57)。
| 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:09 |  | 5:37 |  |  | 5:09 | 5:10 | 5
11 | 13:52 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |  | 13:19 |  |  | 13:46 | 13:45 | 91 | OK | 0 | M | 3 | Y | [Lidar] 曇天につき20:20UTC観測中止
| 5:08 | 5:08 | 5:08 | 5:07 | 5:08 |  | 5:36 |  |  | 5:08 | 5:08 | 5
12 | 13:48 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |  | 13:21 |  |  | 13:47 | 13:47 | 92 | OK | 1 | M | 1 | Y | [PAI-2] 14:33で途中停止していた。画面にエラーダイアログ"Msg2018:Error during image save:Could not save the TIFF image" → "Msg2150:Seguence acquisition ended. Reason"→ソフトウェア再起動
| 5:06 | 5:06 | 5:06 | 14:33 | 5:06 |  | 5:33 |  |  | 5:06 | 5:07 | 5
13 | 13:50 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |  | 13:23 |  |  | 13:49 | 13:49 | 93 | OK | 1 | Q | 2 | M | [ATV]PCフリーズ
| 5:05 | 5:05 | 5:04 | 5:05 | 5:05 |  | 5:32 |  |  | 5:04 | 5:04 | 5
14 | 13:52 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |  | 13:25 | 14:30 | 14:30 |  | 13:50 | 94 | OK | 1 | A | 1 | M | [ASI] 観測開始せず
| 5:03 | 5:03 | 5:02 | 5:02 | 5:03 |  | 5:30 | 15:45 | 15:45 |  | 5:03 | 1
15 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:50 | 13:27 | 14:30 | 14:30 |  | 13:52 | 95 | OK | 1 | M | 1 | Y | [PAI-1] 14:07UTCで途中停止していた。画面にエラーダイアログ"Msg2018:Error during image save:Could not save the TIFF image" → "Msg2150:Seguence acquisition ended. Reason"→19:16UTCソフトウェア再起動で観測再開
| 5:01 | 5:01 | 5:01 | 5:01 | 5:01 | 17:49 | 5:28 | 17:45 | 17:45 |  | 5:02 | 2
16 | 13:56 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |  | 13:55 | 96 | OK | 1 | M | 1 | M | [PAI-1]19:53UTCで途中停止していた。翌日のPC画面にエラー表示はなかった。
| 4:59 | 4:59 | 19:53 | 4:59 | 4:59 | 19:29 | 5:25 | 19:30 | 19:30 |  | 5:00 | 2
17 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:01 | 13:32 | 14:30 | 14:30 |  | 13:56 | 97 | OK | 1 | M | 2 | M
| 4:57 | 4:57 | 4:57 | 4:57 | 4:57 | 20:59 | 5:24 | 21:15 | 21:15 |  | 4:58 | 3
18 | 14:00 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 13:37 | 14:30 | 14:30 |  | 13:59 | 98 | OK | 1 | M | 1 | M
| 4:55 | 4:55 | 4:55 | 4:55 | 4:55 | 22:59 | 5:21 | 23:00 | 23:00 |  | 4:56 | 3
19 | 14:02 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:05 | 13:36 | 14:30 | 14:30 |  | 14:01 | 99 | OK | 1 | Q | 1 | M | [ASI]フィルタコントローラ―エラーのため観測開始せず,5分遅れ
| 4:53 | 4:53 | 4:53 | 4:53 | 4:53 | 0:29 | 5:19 | 0:30 | 0:30 |  | 4:53 | 4
20 | 14:05 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:01 | 13:39 | 14:30 | 14:30 |  | 14:03 | 100 | OK | 1 | M | 2 | Y | [ATV] 画像にタイムインサータからの日時データが書き込まれなかった
| 4:51 | 4:51 | 4:50 | 4:50 | 4:51 | 2:29 | 5:17 | 2:15 | 2:15 |  | 4:51 | 4
21 | 14:07 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:11 | 13:42 | 14:45 | 14:45 |  | 14:05 | 101 | OK | 0 | A | 2 | Y
| 4:49 | 4:49 | 4:48 | 4:48 | 4:48 | 3:39 | 5:14 | 3:30 | 3:30 |  | 4:49 | 4
22 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:31 | 14:11 | 13:45 | 14:45 | 14:45 |  | 14:29 | 102 | OK | 1 | A | 2 | Y | 野外オペ対応のため外灯を14:28UTCに消灯、05:02UTCに点灯した
| 4:46 | 4:46 | 4:46 | 4:46 | 4:46 | 4:39 | 5:11 | 4:30 | 4:30 |  | 4:47 | 4
23 | 14:12 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:12 |  | 13:48 | 14:45 | 14:45 |  | 14:10 | 103 | OK | 1 | A | 3 | Y | 野外オペ対応のため外灯を14:10UTCに消灯した [ASI] トラブル対応：国内遠隔操作による観測機器点検のため停止
| 4:44 | 4:44 | 4:44 | 4:44 | 4:44 |  | 5:09 | 4:30 | 4:30 |  | 4:45 | 4
24 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |  | 13:50 | 14:45 | 14:45 |  | 14:13 | 104 | OK | 0 | A | 2 | Y | [ASI] トラブル対応：国内遠隔操作による観測機器点検のため停止
| 4:42 | 4:41 | 4:41 | 4:41 | 4:41 |  | 5:06 | 4:30 | 4:30 |  | 4:42 | 4
25 | 14:17 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 |  | 13:53 | 14:45 | 14:45 |  | 14:15 | 105 | OK | 0 | A | 2 | Y | [ATV(DVD)] HDD容量不足により1:50-2:30UTC欠測 [ASI] トラブル対応：国内遠隔操作による観測機器点検のため停止
| 4:39 | 4:39 | 4:39 | 4:39 | 4:39 |  | 5:04 | 4:15 | 4:15 |  | 4:40 | 4
26 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 13:55 | 14:45 | 14:45 |  | 14:18 | 106 | OK | 1 | M | 2 | Y | [ASI] トラブル対応：国内遠隔操作による観測機器点検中
| 4:37 | 4:37 | 4:36 | 4:36 | 4:36 | 4:19 | 5:01 | 4:15 | 4:15 |  | 4:37 | 4
27 | 14:21 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 |  | 13:55 | 15:00 | 15:00 |  | 14:20 | 107 | OK | 1 | M | 2 | M | [ASI] トラブル対応：国内遠隔操作による観測機器点検中
| 4:34 | 4:34 | 4:34 | 4:34 | 4:34 |  | 4:59 | 4:15 | 4:15 |  | 4:34 | 4
28 | 14:24 | 14:24 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:41 | 14:01 | 15:00 | 15:00 |  | 14:23 | 108 | OK | 0 | A | 3 | M
| 4:31 | 4:31 | 4:31 | 4:31 | 4:31 | 4:39 | 4:57 | 4:15 | 4:15 |  | 4:32 | 4
29 | 18:40 | 18:40 | 18:46 | 18:42 | 18:41 | 19:39 | 14:04 | 18:50 | 18:50 |  | 18:46 | 109 | OK | 1 | A | 2 | M | 夜半から天候回復のため観測開始
| 4:29 | 4:29 | 4:28 | 4:28 | 4:29 | 4:09 | 4:52 | 4:15 | 4:15 |  | 4:29 | 4
30 | [6 empty] | 14:06 | [10 empty] | ブリの為停止
4:50
31 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 2:51 | 14:09 | 19:15 | 20:00 |  | 20:00 | 110 | OK | 1 | A | 1 | M | [ATV/Watec]Obis入れ忘れの為19：15～20：00まで欠損 [OH]観測停止せず、10：48に止まった
| 4:23 | 4:23 | 4:23 | 4:23 | 4:23 | 4:29 | 10:48 | 4:00 | 4:00 |  | 4:00 | 3
総観測数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 31 | 21 | 21 | 4 | 26 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年8月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 8月分 | [7 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | Lidar | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 20:31 | 14:14 | 20:45 | 20:45 |  | 14:34 | 111 | OK | 1 | A | 1 | M
| 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:29 | 4:44 | 4:00 | 4:00 |  | 4:21 | 1
2 | 14:38 | 14:37 | 14:37 | 14:43 | 14:38 |  | 14:14 | 22:15 | 22:15 |  | 14:36 | 112 | OK | 1 | A | 2 | M | [ASI] 観測開始せず欠測
| 4:17 | 4:17 | 4:17 | 4:17 | 4:17 |  | 4:41 | 4:00 | 4:00 |  | 4:18 | 2
3 | 14:40 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 |  | 14:18 | 23:45 | 23:45 |  | 14:39 | 113 | OK | 0 | A | 2 | Y | [ASI] 観測開始せず欠測
| 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 |  | 4:37 | 4:00 | 4:00 |  | 4:15 | 2
4 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 1:01 | 14:21 | 1:30 | 1:30 |  | 14:42 | 114 | OK | 1 | A | 1 | Y | [CDC] 23:19UTC途中停止していた→0:09UTCソフトウェア再起動で再開
| 4:11 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 3:59 | 4:35 | 4:00 | 4:00 |  | 4:12 | 1
5 | [6 empty] | 14:24 | [9 empty] | Y | ブリザードで外灯点灯
4:32
6 | [6 empty] | 14:26 | [9 empty] | Y | ブリザードで外灯点灯
4:28
7 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |  | 14:29 |  |  | 14:51 | 14:51 | 115 | OK | 1 | A | 2 | Y
| 4:02 | 4:02 | 4:02 | 4:02 | 4:02 |  | 4:25 |  |  | 4:02 | 4:03 | 4
8 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:55 |  | 14:32 |  |  | 14:54 | 14:53 | 116 | OK | 1 | A | 1 | Y
| 3:59 | 3:59 | 3:58 | 3:58 | 3:58 |  | 4:21 |  |  | 3:59 | 3:59 | 4
9 | 15:04 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:58 |  | 14:35 |  |  | 14:57 | 14:56 | 117 | OK | 1 | M | 1 | Y | [EAI-1] 観測開始せずソフトウェア再起動(14:57-15:04UTC欠測) [watec DVD] レコーダ時刻セットミスで1:27-1:32UTC(5分間)欠測
| 3:56 | 3:56 | 3:55 | 3:55 | 3:56 |  | 4:18 |  |  | 3:55 | 3:56 | 4
10 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 |  | 14:38 |  |  | 15:00 | 14:59 | 118 | OK | 1 | M | 2 | M | [PAI-2]PCディスプレイ不調
| 3:52 | 3:52 | 3:52 | 3:52 | 3:52 |  | 4:15 |  |  | 3:52 | 3:53 | 4
11 | 15:03 | 15:04 | 15:03 | 15:03 | 15:04 |  | 14:42 |  |  | 15:03 | 15:02 | 119 | OK | 1 | A | 1 | M
| 3:49 | 3:49 | 3:49 | 3:49 | 3:49 |  | 4:11 |  |  | 3:49 | 3:50 | 4
12 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:12 | 14:44 |  | 15:30 |  | 15:05 | 120 | OK | 1 | A | 1 | M | [SPM]スイッチ入れ忘れ
| 3:46 | 3:46 | 3:45 | 3:45 | 3:46 | 16:40 | 4:08 |  | 16:45 |  | 3:46 | 1
13 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:32 | 14:48 | 15:45 | 15:45 |  | 15:08 | 121 | OK | 1 | M | 1 | M | [ASI] 観測開始せず、開始15分遅れで手動起動
| 3:42 | 3:42 | 3:42 | 3:42 | 3:42 | 18:40 | 4:03 | 18:45 | 18:45 |  | 3:43 | 2
14 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:11 | 14:52 | 15:45 | 15:45 |  | 15:11 | 122 | OK | 1 | M | 1 | M
| 3:39 | 3:39 | 3:38 | 3:38 | 3:39 | 20:09 | 4:00 | 20:30 | 20:30 |  | 3:39 | 2
15 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:15 | 15:16 | 15:21 | 14:54 | 15:45 | 15:45 |  | 15:15 | 123 | OK | 1 | Q | 2 | M | [EAI-1]17:46STOP(観測終了時3:35のDarkは記録）
| 17:46 | 3:35 | 3:35 | 3:35 | 3:35 | 22:19 | 3:58 | 22:15 | 22:15 |  | 3:36 | 3
16 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:21 | 14:58 | 15:45 | 15:45 |  | 15:18 | 124 | OK | 0 | M | 2 | M
| 3:32 | 3:32 | 3:31 | 3:32 | 3:31 | 23:49 | 3:54 | 23:45 | 23:45 |  | 3:32 | 3
17 | 15:28 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:21 | 15:01 | 15:45 | 15:45 |  | 15:21 | 125 | OK | 0 | Q | 2 | Y | [EAI-1] 自動観測が7分遅れで開始した [Lidar] 観測開始せず、手動起動もしない
| 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 1:19 | 3:50 | 1:15 | 1:15 |  | 3:29 | 3
18 | 15:25 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:18 | 15:05 | 16:00 | 16:00 |  | 15:24 | 126 | OK | 1 | M | 2 | Y | [ASI] 観測開始せず、開始48分遅れで手動起動
| 3:25 | 3:25 | 3:24 | 3:24 | 3:26 | 3:00 | 3:45 | 2:30 | 2:30 |  | 3:25 | 4
19 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 17:14 | 15:07 | 16:00 | 16:00 |  | 15:27 | 127 | OK | 1 | A | 1 | Y | [ASI] 観測開始せず、開始1時間45分遅れで手動起動
| 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:30 | 3:42 | 3:00 | 3:00 |  | 3:22 | 4
20 | 15:31 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:31 | 15:11 | 16:00 | 16:00 |  | 15:30 | 128 | OK | 0 | A | 2 | Y
| 3:17 | 3:17 | 3:17 | 3:17 | 3:17 | 2:59 | 3:40 | 3:00 | 3:00 |  | 3:18 | 3
21 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:31 | 15:14 | 16:00 | 16:00 |  | 15:33 | 129 | OK | 1 | A | 2 | Y
| 3:14 | 3:14 | 3:13 | 3:13 | 3:14 | 2:59 | 3:36 | 3:00 | 3:00 |  | 3:14 | 3
22 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:31 | 15:17 | 16:00 | 16:00 |  | 15:37 | 130 | OK | 0 | M | 3 | Y | [PAI-1]23:40UTCで途中停止していた。翌日のPC画面にエラー表示はなかった。
| 3:10 | 3:10 | 23:40 | 3:10 | 3:10 | 3:09 | 3:32 | 3:00 | 3:00 |  | 3:10 | 3
23 | 15:41 | 15:40 | 15:51 | 15:41 | 15:41 | 15:51 | 15:21 | 16:15 | 16:15 |  | 15:40 | 131 | OK | 0 | A | 3 | Y | [PAI-1] 観測開始せず、開始10分遅れで手動起動。 [ASI] 観測開始せず、開始10分遅れで手動起動。
| 3:06 | 3:06 | 3:06 | 3:06 | 3:06 | 3:09 | 3:28 | 2:45 | 2:45 |  | 3:07 | 3
24 | 15:44 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:41 | 15:24 | 16:15 | 16:15 |  | 15:43 | 132 | OK | 0 | Q | 1 | Y
| 3:02 | 3:02 | 3:02 | 3:02 | 3:02 | 3:09 | 3:23 | 2:45 | 2:45 |  | 3:03 | 4
25 | [5 empty] | 15:51 | 15:27 | [9 empty] | Y | ブリザードで外灯点灯
[6 empty] | 2:49 | 3:20
26 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:30 | 16:15 | 16:15 |  | 15:50 | 133 | OK | 0 | A | 1 | Y | [PAI-2] 14:33で途中停止していた。画面にエラーダイアログ"Msg2018:Error during image save:Could not save the TIFF image" → "Msg2150:Seguence acquisition ended. Reason"→ソフトウェア再起動
| 2:55 | 2:55 | 2:54 | 2:42 | 2:54 | 2:42 | 3:17 | 2:45 | 2:45 |  | 2:55 | 4
27 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 16:51 | 15:34 | 17:00 | 17:00 |  | 15:53 | 134 | OK | 0 | A | 3 | Y
| 2:51 | 2:51 | 2:50 | 2:50 | 2:50 | 2:49 | 3:12 | 2:30 | 2:30 |  | 2:51 | 3
28 | 15:58 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 18:11 | 15:37 | 18:20 | 18:20 |  | 15:57 | 135 | OK | 0 | A | 2 | Y
| 2:47 | 2:47 | 2:46 | 2:46 | 2:47 | 2:39 | 3:07 | 2:30 | 2:30 |  | 2:47 | 3
29 | 16:02 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 19:41 | 15:41 | 20:00 | 20:00 |  | 16:00 | 136 | OK | 0 | A | 3 | Y
| 2:43 | 2:43 | 2:42 | 2:42 | 2:42 | 2:39 | 3:04 | 2:30 | 2:30 |  | 2:43 | 3
30 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 21:11 | 15:45 | 21:30 | 21:30 |  | 16:04 | 137 | OK | 0 | A | 2 | Y
| 2:39 | 2:38 | 2:38 | 2:38 | 2:38 | 2:39 | 3:00 | 2:30 | 2:30 |  | 2:39 | 2
31 | 16:09 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 22:41 | 15:47 | 23:00 | 23:00 |  | 16:07 | 138 | OK | 0 | A | 2 | M
| 2:34 | 2:34 | 2:34 | 2:34 | 2:34 | 2:39 | 2:56 | 2:15 | 2:15 |  | 2:35 | 2
総観測数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 31 | 22 | 23 | 5 | 28 |  |  | 15
*1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年9月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 9月分 | [7 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | Lidar | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 16:12 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 0:11 | 15:51 | 0:30 | 0:30 |  | 16:10 | 139 | OK | 0 | A | 2 | M
| 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:39 | 2:52 | 2:15 | 2:15 |  | 2:30 | 1
2 | 16:16 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 1:21 | 15:54 |  |  | 16:15 | 16:15 | 140 | OK | 0 | A | 2 | M
| 2:26 | 2:26 | 2:26 | 2:26 | 2:26 | 2:19 | 2:48 |  |  | 2:26 | 2:27 | 4
3 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |  | 15:58 |  |  | 17:55 | 16:18 | 141 | OK | 0 |  | 3 | Y | [watec]、[PC動画] 予約ミスで一部欠測 [EAI-2] 自動観測が途中でSTOP、以降欠測
| 2:22 | 23:15 | 2:22 | 2:22 | 19:09 |  | 2:43 |  |  | 2:22 | 2:22 | 1
4 | [6 empty] | 16:03 | [6 empty] | 0 |  | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
2:39
5 | [6 empty] | 16:06 | [6 empty] | 0 |  | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
2:35
6 | [6 empty] | 16:09 | [6 empty] | 0 |  | 3 | M | ブリザードで外灯点灯
2:30
7 | [6 empty] | 16:12 | [6 empty] | 0 |  | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
2:26
8 | [6 empty] | 16:16 | [6 empty] | 0 |  | 3 | Y | ブリザードで外灯点灯
2:21
9 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |  | 16:21 |  |  | 16:40 | 16:40 | 142 | OK | 0 | M | 3 | Y
| 1:56 | 1:56 | 1:55 | 1:55 | 1:56 |  | 2:17 |  |  | 1:55 | 1:56 | 3
10 | 16:45 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:51 | 16:24 |  |  | 16:44 | 16:44 | 143 | OK | 0 | A | 2 | M
| 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 17:49 | 2:13 |  |  | 1:52 | 1:52 | 3
11 | 16:49 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:51 | 16:29 | 17:15 | 17:15 |  | 16:47 | 144 | OK | 1(小) | M | 2 | Y | [ATV] 19:09UTCまでTimeInserterからのGPS信号なし。(GPSアンテナが外れた)
| 1:47 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 19:19 | 2:09 | 19:30 | 19:30 |  | 1:47 | 1
12 | 16:53 | 16:52 | 16:53 | 16:52 | 16:53 | 16:51 | 16:31 | 17:30 | 17:30 |  | 16:51 | 145 | OK | 0 | A | 2 | Y
| 1:42 | 1:42 | 1:42 | 1:42 | 1:42 | 21:19 | 2:04 | 21:15 | 21:15 |  | 1:43 | 1
13 | 16:57 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:56 | 17:01 | 16:35 | 17:30 | 17:30 |  | 16:55 | 146 | OK | 1(小) | M | 2 | Y
| 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 22:59 | 1:59 | 22:45 | 22:45 |  | 1:38 | 2
14 | 17:58 | 17:00 | 17:01 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 16:31 | 17:30 | 17:30 |  | 17:00 | 147 | OK | 1(小) | Q | 2 | M | [EAI-1]CCDコントローラー温度が-60℃にならず観測開始せず。システム再立ち上げ後、AutoIrisのｄefolt.ini.txtを手動で読み込ませるとコントローラーの空冷が始まり、観測再開
| 1:33 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 17:33 | 0:29 | 1:54 | 0:15 | 0:15 |  | 1:33 | 3
15 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:18 | 16:44 | 17:30 | 17:30 |  | 17:03 | 148 | OK | 0 | Q | 3 | M | [ASI] フィルタコントローラエラーで開始遅れ
| 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:27 | 1:28 | 1:30 | 1:50 | 1:15 | 1:15 |  | 1:28 | 2
16 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:21 | 16:47 | 17:45 | 17:45 |  | 17:07 | 149 | OK | 0 | M | 2 | M | [ASI] フィルタコントローラエラーで開始遅れ
| 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:09 | 1:44 | 1:00 | 1:00 |  | 1:24 | 2
17 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:11 | 16:52 | 17:45 | 17:45 |  | 17:12 | 150 | OK | 1(小) | M | 1 | Y
| 1:18 | 1:18 | 1:18 | 1:18 | 1:18 | 1:09 | 1:40 | 1:00 | 1:00 |  | 1:19 | 2
18 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:27 | 19:56 | 17:45 | 17:45 |  | 17:16 | 151 | OK | 1(小) | A | 2 | Y | [ASI] フィルタコントローラエラーで開始遅れ
| 1:13 | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 1:19 | 1:34 | 1:00 | 1:00 |  | 1:14 | 2
19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:21 | 16:58 | 18:00 | 18:00 |  | 17:20 | 152 | OK | 0 | A | 3 | Y
| 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 0:49 | 1:29 | 0:45 | 0:45 |  | 1:09 | 2
20 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:31 | 17:04 | 18:00 | 18:00 |  | 17:25 | 153 | OK | 1(小） | A | 1 | M
| 1:03 | 1:03 | 1:02 | 1:03 | 1:03 | 0:39 | 1:25 | 0:45 | 0:45 |  | 1:04 | 3
21 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:30 | 17:31 | 17:39 | 17:08 | 18:00 | 18:00 |  | 17:29 | 154 | OK | 1(小) | M | 2 | Y | [ATV-PC] PC観測開始せずフリーズ状態で開始遅れ [ASI] フィルターコントローラエラーで開始遅れ
| 0:57 | 0:58 | 0:57 | 0:57 | 0:57 | 0:59 | 1:20 | 0:45 | 0:45 |  | 0:58 | 3
22 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:41 | 17:12 | 18:15 | 18:15 |  | 17:34 | 155 | OK | 1(小) | A | 1 | M
| 0:53 | 0:52 | 0:52 | 0:52 | 0:52 | 0:39 | 1:16 | 0:30 | 0:30 |  | 0:53 | 2
23 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:17 | 18:15 | 18:15 |  | 17:38 | 156 | OK | 1(小) | A | 1 | M
| 0:47 | 0:47 | 0:47 | 0:47 | 0:47 | 0:39 | 1:12 | 0:30 | 0:30 |  | 0:48 | 3
24 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:41 | 17:22 | 18:15 | 18:15 |  | 17:43 | 157 | OK | 0 | M | 3 | M
| 0:42 | 0:42 | 0:41 | 0:41 | 0:42 | 0:39 | 1:07 | 0:15 | 0:15 |  | 0:43 | 2
25 | 17:49 | 17:48 | 17:49 |  | 17:50 | 17:51 | 17:26 | 18:30 | 18:30 |  | 17:48 | 158 | OK | 0 | A | 3 | M | 19：09（UT)天候悪化により外灯点灯 「PAI-2」観測開始せず（Hipic Already runningエラー）
| 19:03 | 19:03 | 19:03 |  | 19:03 | 0:19 | 1:02 | 19:00 | 19:00 |  | 19:10 | 1
26 | 17:55 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 19:01 | 17:30 | 19:15 | 19:15 |  | 17:53 | 159 | OK | 0 | A | 3 | M | 観測終了後MagicManager止まる
| 0:31 | 0:31 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:29 | 0:57 | 0:15 | 0:15 |  | 0:31 | 2
27 | 18:00 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 20:31 | 17:35 | 20:45 | 20:45 |  | 17:58 | 160 | OK | 1(小) | A | 2 | Y
| 0:25 | 0:25 | 0:24 | 0:24 | 0:25 | 0:29 | 0:50 | 0:00 | 0:00 |  | 0:26 | 2
28 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 21:51 | 17:40 |  |  | 18:04 | 18:03 | 161 | OK | 1(小) | A | 1 | M
| 0:19 | 0:19 | 0:18 | 0:18 | 0:19 | 0:19 | 0:44 |  |  | 0:19 | 0:20 | 2
29 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 23:11 | 17:45 |  |  | 18:10 | 18:08 | 162 | OK | 1(小) | A | 1 | M
| 0:13 | 0:13 | 0:12 | 0:12 | 0:13 | 0:09 | 0:40 |  |  | 0:13 | 0:14 | 3
30 | 18:15 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |  | 17:50 |  |  | 18:15 | 18:14 | 163 | OK | 1(小) | A | 1 | Y
| 0:07 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:07 |  | 0:33 |  |  | 0:07 | 0:08 | 2
総観測数 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 30 | 18 | 18 | 7 | 600:00 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数） | [5 empty] | :

## 14年10月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 10月分 | [7 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | Lidar | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1 | 18:21 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |  | 17:54 |  |  | 18:21 | 18:19 | 164 | OK | 1(小) | A | 2 | M | [PAI-1] 21:41～21:52UTC欠測。画面にエラーダイアログ"Msg2018:Error during image save:Could not save the TIFF image" → "Msg2150:Seguence acquisition ended. Reason"→ソフトウェア再起動
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0:26 |  |  | 0:00 | 0:01 | 3
2 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |  | 17:58 |  |  | 18:27 | 18:25 | 165 | OK | 1(小) | M | 2 | Y
| 23:54 | 23:54 | 23:54 | 23:54 | 23:54 |  | 0:21 |  |  | 23:54 | 23:56 | 2
3 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |  | 18:05 |  |  | 18:33 | 18:31 | 166 | OK | 1(小) | M | 2 | Y
| 23:47 | 23:47 | 23:47 | 23:47 | 23:47 |  | 0:17 |  |  | 23:47 | 23:48 | 2
4 | 18:40 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |  | 18:10 |  |  | 18:39 | 18:38 | 167 | OK | 1(小) | Q | 3 | Y
| 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |  | 0:10 |  |  | 23:40 | 23:41 | 2
5 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |  | 18:17 |  |  | 18:45 | 18:44 | 168 | OK | 0 | Q | 3 | Y
| 23:33 | 23:33 | 23:33 | 23:33 | 23:33 |  | 0:06 |  |  | 23:33 | 23:34 | 2
6 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |  | 18:23 |  |  | 18:52 | 18:51 | 169 | OK | 1(小) | M | 2 | Y
| 23:26 | 23:26 | 23:25 | 23:25 | 23:26 |  | 23:59 |  |  | 23:26 | 23:27 | 2
7 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |  | 18:28 |  |  | 18:59 | 18:58 | 170 | OK | 1(小) | Q | 3 | Y
| 23:18 | 23:18 | 23:18 | 23:18 | 23:18 |  | 23:50 |  |  | 23:18 | 23:19 | 2
8 | 19:08 | 19:08 | 19:07 | 19:07 | 19:08 |  | 18:34 |  |  | 19:07 | 19:05 | 171 | OK | 1(小) | M | 2 | Y
| 23:10 | 23:10 | 23:09 | 23:10 | 23:10 |  | 23:44 |  |  | 23:10 | 23:11 | 2
9 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |  | 18:42 |  |  | 19:15 | 19:14 | 172 | OK | 1(小) | M | 3 | Y
| 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 |  | 23:36 |  |  | 23:01 | 23:03 | 1
10 | 19:25 | 19:25 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:21 | 18:47 |  |  | 19:24 | 19:22 | 173 | OK | 1(小) | A | 1 | Y | [Lidar] 天候回復のため21:35UTCに観測開始
| 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 20:19 | 23:20 |  |  | 22:52 | 22:54 | 1
11 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:31 | 18:54 |  |  | 19:33 | 19:31 | 174 | OK | 0 | M | 2 | Y
| 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 21:59 | 23:22 |  |  | 22:42 | 22:44 | 1
12 | 19:45 | 19:45 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:41 | 19:00 |  |  | 19:44 | 19:42 | 175 | OK | 0 | M | 3 | Y
| 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:39 | 23:14 |  |  | 22:31 | 22:33 | 1
13 | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 20:01 | 19:09 |  |  | 19:56 | 19:53 | 176 | OK | 0 | A | 2 | Y
| 22:19 | 22:19 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 21:59 | 23:08 |  |  | 22:19 | 22:21 | 1
14 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 19:17 |  |  | 20:10 | 20:07 | 177 | OK | 0 | A | 1 | Y
| 22:04 | 22:04 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:09 | 23:01 |  |  | 22:04 | 22:07 | 1
15 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 19:28 |  |  | 20:30 | 20:25 | 178 | OK | 0 | Q | 3 | M
| 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 2:29 | 22:47 |  |  | 21:44 | 21:48 | 1
16 | [6 empty] | 19:37 | [6 empty] | 0 |  | 3 | M | 雪
22:37
17 | [6 empty] | 19:48 | [6 empty] | 0 |  | 3 | Y
22:26
18 | [6 empty] | 19:59 | [6 empty] | 0 |  | 3 | Y
22:13
19 | [6 empty] | 20:16 | [6 empty] | 1(大) |  | 1 | Y
22:04
20 | [6 empty] | 20:41 | [6 empty] | 0 |  | 3 | M/Y
21:31
21 | [13 empty] | 1(大) |  | 2 | Y
22 | [13 empty] | 0 |  | 3 | Y
23 | [13 empty] | 1(大) |  | 2 | Y | [Lidar] 大レーザ発振せず欠測あり、小望遠鏡視野調整
24 | [13 empty] | 1(大) |  | 1 | Y
25 | [13 empty] | 1(大) |  | 1 | Y
26 | [13 empty] | 1(大) |  | 1 | Y
27 | [13 empty] | 1(大) |  | 1 | Y
28 | [17 empty] | [Lidar] 大レーザチラー冷却水補充
29
30
31
総観測数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 20 | 0 | 0 | 15 | 360:00 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）

## 14年11月
JARE-55 (2014年）オーロラ光学観測月別サマリ- | [6 empty] | 10月分 | [7 empty] | A: Active M: Moderate Q: Quiet | 1: 快晴 2: 時々曇り 3: 終始曇り | Y ：吉川 M：宮道
上（下）：観測開始（終了）時刻 (HH:MM) （UT)
日 | EAI-1 | EAI-2 | PAI-1 | PAI-2 | CDC | ASI | OH | SPM | ATV (DVD) | Watec (DVD) | Watec (TimeLapse) | DVD*1 | ビデオキャプチャ | Lidar | 活動度 | 天候 | 担当 | コメント
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
総観測数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:00 | *1 DVDのラベルはSYOWA 2014 ATV data #上段-下段（上段は番号、下段は枚数）